Приложение №___

к Техническому заданию № ___ от ___________

Перечень документации,

разрабатываемой в рамках технического задания № ___ от ______________

на создания объекта интеллектуальной собственности: прибор датчик плотности IGAS DM-91

| Документ |  |  | Назначение и содержание | Стандарт / Основание *1 | Формат | Программа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_Конструкторская документация |  |  |  |  |  |  |
| 01_3Д Модели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сборки |  | 3D модель сборочной единицы (узла или прибора в целом) | ГОСТ 2.109-73 (требования к сборочным чертежам); ГОСТ 2.102-2013. | .SLDASM | SolidWorks 2022 |
| 2 | Детали |  | 3D модель детали | ГОСТ 2.109-73 (основные требования к чертежам деталей и сборок); ГОСТ 2.102-2013 (виды конструкторских документов). | .SLDPRT | SolidWorks 2022 |
| 02_Чертежи |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чертеж общего вида (без кода) |  | Чертеж общего вида должен содержать: - Всю необходимую информацию, для представления конструкции, как взаимодействуют между собой его составные части, принципа действия изделия - Обозначение частей изделия, которые необходимы для разъяснения чертежа общего вида - Габаритные размеры - Техническую характеристику. На чертеже изделие должно располагаться в таком положении, при котором оно работает. Если же изделие может работать в любом положении, то следует выбрать такое его положение, которое будет наиболее удобным для его сборке. Также выбранное положение должно давать полное представление конструкции данного изделия. | ГОСТ 2.109-73 (основные требования к чертежам деталей и сборок); ГОСТ 2.102-2013 (виды конструкторских документов). | .cdw, .pdf | SolidWorks 2022, Компас-3D v20 |
| 4 | Чертежи сборочные (СБ) |  | Графические документы с изображением сборочной единицы (узла или прибора в целом) и данными для её сборки/монтажа и контроля. На сборочном чертеже показывается компоновка всех деталей и узлов прибора. | ГОСТ 2.109-73 (требования к сборочным чертежам); ГОСТ 2.102-2013. | .cdw, .pdf | SolidWorks 2022, Компас-3D v20 |
| 5 | Чертеж детали (Д) |  | Графический документ, содержащий изображение отдельной детали прибора и все данные, необходимые для её изготовления и контроля. | ГОСТ 2.109-73 (основные требования к чертежам деталей и сборок); ГОСТ 2.102-2013 (виды конструкторских документов). | .cdw, .pdf | SolidWorks 2022, Компас-3D v20 |
| 5 | Спецификация изделия (СП) |  | Текстовый документ, определяющий состав изделия – перечень всех сборочных единиц, деталей и материалов, входящих в прибор (включая собственно разработанные детали, стандартные изделия и покупные комплектующие). Спецификация нужна для комплектации производства и последующего обслуживания. | ГОСТ 2.108-68 (форма и порядок оформления спецификаций); ГОСТ 2.102-2013; ГОСТ 2.105-2019 (общие требования к текстовым документам). | .cdw, .pdf | SolidWorks 2022, Компас-3D v20 |
| 6 | Пояснительная записка (ПЗ) конструкторская |  | Текстовый документ, поясняющий технические решения, принятые в конструкции. | ГОСТ 2.105-2019 (ЕСКД: общие требования к текстовым документам) – регламентирует структуру пояснительных записок; при необходимости может оформляться согласно требованиям технического проекта (эскизного или технического проекта по ГОСТ 2.123-93). | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 02_Электроника |  |  |  |  |  |  |
| 01_Проект печатной платы |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Проект печатной платы включая электрические схемы и печатную плату | Схема (электрическая принципиальная) прибора, показывающая электрические соединения и взаимодействие электронных компонентов (оптического источника, датчиков, схем обработки сигнала и пр.). | ГОСТ 2.701-2008 (ЕСКД: Схемы. Виды и типы); ГОСТ 2.702-2011 (правила выполнения электрических схем). ГОСТ 2.702-2011 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ" |  | Altium Designer v17.1.9 |
| 8 |  | Проект производства | Конструкторский чертеж печатной платы с разводкой электрических соединений и монтажными отверстиями, необходимый для производства и контроля печатной платы. | ГОСТ 2.709-89 (ЕСКД: правила выполнения чертежей печатных плат); ГОСТ 2.102-2013. | .pdf | Acrobat Reader |
| 9 |  | Пояснительная записка (конструкторская) | Текстовый документ, поясняющий технические решения, принятые в конструкции. Содержит описание принципа действия, обоснование выбранных схем, сведения о надежности. | ГОСТ 2.105-2019 (ЕСКД: общие требования к текстовым документам) – регламентирует структуру пояснительных записок; при необходимости может оформляться согласно требованиям технического проекта (эскизного или технического проекта по ГОСТ 2.123-93). | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 10 |  | Программа и методика испытаний печатной платы | Документ, описывающий программу базовых испытаний на производстве | ГОСТ 23752.1-92 "Платы печатные. Методы испытаний. ГОСТ 2.702-2011 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ" | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 04_Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 01_Встроенное ПО |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Проект программы (исходный код прошивки, библиотеки, скрипты сборки) | Исходный текст программы прибора (например, код микроконтроллера, реализующий алгоритм оптического анализа газа). Обычно хранится в системе управления версиями и поставляется в архиве разработчика. Для целей сертификации может представляться в виде распечатки (листинга) или записанного файла. | ГОСТ 19.401-78 (ЕСПД: Текст программы – устанавливает требования к оформлению листинга исходного кода); ГОСТ 19.101-77 (классификация программных документов). | .c, .h, .cpp и др. | Microchip Studio v7 |
| 12 |  | Описание программы (функциональное) | Описание алгоритмов и функций ПО прибора: разъясняет структуру программы, используемые математические методы, протоколы обмена данными, формат хранимых результатов. Позволяет понимать логику работы ПО и проверять правильность реализации требований ТЗ. | ГОСТ 19.402-78 (ЕСПД: Программа. Описание программы – требования к содержанию описательной части алгоритмов); ГОСТ 19.105-78 (общие требования к программным документам). | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 02_Прикладное ПО - Toolbox |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Проект программы (исходный код прошивки, библиотеки) | Исходный текст программы прибора (например, код микроконтроллера, реализующий алгоритм оптического анализа газа). | ГОСТ 19.401-78 (ЕСПД: Текст программы – устанавливает требования к оформлению листинга исходного кода); ГОСТ 19.101-77 (классификация программных документов). | .vi | NI LabVIEW 2025 Q1 |
| 14 |  | Описание программы (функциональное) | Описание алгоритмов и функций ПО прибора: разъясняет структуру программы, используемые математические методы, протоколы обмена данными, формат хранимых результатов. Позволяет понимать логику работы ПО и проверять правильность реализации требований ТЗ. | ГОСТ 19.402-78 (ЕСПД: Программа. Описание программы – требования к содержанию описательной части алгоритмов); ГОСТ 19.105-78 (общие требования к программным документам). | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 15 |  | Руководство оператора ПО (при необходимости) | Если газоанализатор комплектуется отдельным программным обеспечением для пользователя (например, приложение для ПК для сбора данных или калибровки), требуется руководство пользователя этого ПО. В нём описывается установка ПО, интерфейс программы, порядок работы, значения сообщений об ошибках. | ГОСТ 19.505-79 (ЕСПД: Программное средство. Руководство оператора – определяет структуру руководства пользователя программного средства); * либо ГОСТ 2.610-2019, если руководство встроено в общее РЭ прибора.* | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 03_Прикладное ПО - Uploader |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Проект программы (исходный код прошивки, библиотеки) | Исходный текст программы прибора (например, код микроконтроллера, реализующий алгоритм оптического анализа газа). Обычно хранится в системе управления версиями и поставляется в архиве разработчика. Для целей сертификации может представляться в виде распечатки (листинга) или записанного файла. | ГОСТ 19.401-78 (ЕСПД: Текст программы – устанавливает требования к оформлению листинга исходного кода); ГОСТ 19.101-77 (классификация программных документов). | .vi | NI LabVIEW 2025 Q1 |
| 17 |  | Описание программы (функциональное) | Описание алгоритмов и функций ПО прибора: разъясняет структуру программы, используемые математические методы, протоколы обмена данными, формат хранимых результатов. Позволяет понимать логику работы ПО и проверять правильность реализации требований ТЗ. | ГОСТ 19.402-78 (ЕСПД: Программа. Описание программы – требования к содержанию описательной части алгоритмов); ГОСТ 19.105-78 (общие требования к программным документам). | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 18 |  | Руководство оператора ПО (при необходимости) | Если газоанализатор комплектуется отдельным программным обеспечением для пользователя (например, приложение для ПК для сбора данных или калибровки), требуется руководство пользователя этого ПО. В нём описывается установка ПО, интерфейс программы, порядок работы, значения сообщений об ошибках. | ГОСТ 19.505-79 (ЕСПД: Программное средство. Руководство оператора – определяет структуру руководства пользователя программного средства); * либо ГОСТ 2.610-2019, если руководство встроено в общее РЭ прибора.* | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 07_Эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Паспорт изделия | Паспорт (ПС) – документ, содержащий основные сведения о приборе, его заводские идентификационные данные и отметки о приемке. В паспорте указываются: наименование и тип прибора, номер и дата выпуска, заводской номер; основные технические характеристики (диапазоны измерения, точность); ссылочные номера ТУ или стандарта, по которому прибор изготовлен; комплектация поставки; отметки ОТК (отдела технического контроля) о прохождении приемо-сдаточных испытаний; отметки о проведении первичной поверки (в том числе запись о метрологической аттестации, клеймо). Паспорт выдается на каждый экземпляр прибора и остается с ним в течение всего срока службы. | ГОСТ Р 2.610-2019 (паспорт – один из эксплуатационных документов, устанавливаются общие требования к его оформлению); ГОСТ 2.601-2019 (виды ЭД, паспорт имеет код ПС). Также требования отраслевых нормативов: например, содержание паспорта СИ должно соответствовать метрологическим нормам (см. раздел метрологической документации). | .docx,. pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 20 |  | Этикетка и маркировка | К эксплуатации относят также этикетку – надпись или шильдик на приборе. Этикетка содержит краткие сведения: название прибора, знак обращения на рынке (ЕАС – подтверждение соответствия ТР ТС), заводской номер, год выпуска, основные параметры (питание, диапазон измерения), степень защиты оболочки, предупреждающие знаки (лазерное излучение, если применимо). Маркировка должна быть стойкой и разборчивой на протяжении срока службы. | ГОСТ Р 2.610-2019 (этикетка, код ЭТ, отнесена к ЭД); ТР ТС 020/2011 (требует маркировку знаком ЕАС и тех. данные); ТР ТС 004/2011 (требования к маркировке для электробезопасности). | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |
| 25 |  | Руководство по эксплуатации (РЭ) | Главный документ для пользователя. Содержит полное описание прибора, необходимое для его безопасной и правильной эксплуатации. В РЭ включаются: описание назначения и принципа работы газоанализатора; его технические характеристики; устройство прибора (схемы, рисунки внешнего вида, органов управления); указания по установке и монтажу (если стационарный прибор); подробная инструкция по применению – как проводить измерения газа, как интерпретировать результаты; меры безопасности при работе с оптическим излучением и газовыми баллонами; порядок технического обслуживания (чистка оптики, замена фильтров, калибровка); перечень возможных неисправностей и способов их устранения; гарантийные обязательства. | ГОСТ Р 2.610-2019 (правила оформления РЭ, код документа РЭ); ГОСТ 2.601-2019 (виды эксплуатационных документов); требования технических регламентов (например, ТР ТС 004/2011 требует наличие руководства на русском языке с мерами безопасности). | .docx, .pdf | Microsoft Office 16 Word |

*1 - Документация разрабатывается с учётом положений соответствующих ГОСТ и отраслевых стандартов, при этом Исполнитель не гарантирует полного соответствия указанным стандартам. Указанные стандарты носят ориентировочный и справочный характер.

Подписи Сторон

| Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс» ___________________ Посох Е.В. | Исполнитель: ИП Морозова А. ____________________ Морозова А. |
| --- | --- |